浙江越鑫检测技术有限公司

ZHEJIANG YUEXIN TESTING TECHNOLOGY CO., LTD

校准证书

Calibration Certificate

证书编号：   {{file_num}}

Certificate No.

委  托  单  位：     {{company_name}}

Customer

器  具  名  称：     可燃气体检测报警器

Name of Instrument

型  号 / 规 格：     {{alert_type}}

Type/Specification

出  厂  编  号：     {{alert_num}}

Serial No

制  造  单  位：     {{alert_factory}}

Manufacturer

校  准  依  据：     参照《JJG693-2011 可燃气体检测报警器检定规程》

Calibration Regulation

批     准：

Approved by

（校准专用章）                          核     验：

Stamp                                          Checked by

校     准：

Calibrated by

校   准   日  期： {{date_now}}

Date of Calibration               Year     Month    Day

建议下次校准日期： {{date_next}}

Next Date of Calibration          Year     Month    Day

地址：绍兴市越城区富盛镇董溪村17号

Address: No. 17, Dongxi Village, Fusheng Town, Yuecheng District, Shaoxing City

邮编：312000              电话：13735395726

Post Code:312000          Telephone: 13735395726

一、校准环境条件及地点：

地  点：    委托方现场

温  度：       {{temperature}}      ℃     相对湿度：  {{humidity}}%

二、本次校准所用主标准器：

| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷混合气体标准物质 | (0~100)%LEL | Urel=1.5% k=2 | GBW(E) 061662 | 2024.07.13 |

三、校准结果 / 说明

1. 外观及结构：  符合要求

2. 标志和标识：  符合要求

3. 通电检查：    符合要求

4. 报警功能：     正常

5. 绝缘电阻：       /

6. 报警动作值：  {{dongzuozhi}}%LEL

7. 示值误差：

| 标准值（%LEL） | 实测值（%LEL） | 示值误差（%LEL） | 不确定度（%LEL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 9.9 | -0.1 | 0.5 |
| 40.4 | 39.6 | -0.4 | 0.9 |
| 60.6 | 59.8 | -0.2 | 1.0 |

8. 重复性：    {{random_chongfu}}%

9. 响应时间：  {{action_time}}s

以下空白。